| SIEMENS | Energy Sector Power Transmission |
| --- | --- |

| № п/п | # Варианты исполнения/ # Form sheet |  |  |  | # Значение заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
| 1 | Заземлитель/ Disconnector |  |  | 1 полюсный |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 полюсный |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение/ Rated Voltage |  |  | 72,5 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | 123 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | 245 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | 362 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | 550 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | 750 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | 800 кВ |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток/ Rated Current |  |  | 1600 А |  |  |  |
|  |  |  |  | 2500 А |  |  |  |
|  |  |  |  | 3150 А |  |  |  |
|  |  |  |  | 4000 А |  |  |  |
| 4 | Ток электродинамической стойкости/ Withstand short time cirrent |  |  | 104 кА |  |  |  |
|  |  |  |  | 130 кА |  |  |  |
|  |  |  |  | 160 кА |  |  |  |
| 5 | Ток термической стойкости/ Rated short time current |  |  | 40 кА |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 кА |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 кА |  |  |  |
| 6 | Продолжительность тока термической стойкости/ Time of short time current |  |  | 1 с |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 с |  |  |  |
| 7 | Уд. длина пути утечки по ГОСТ 9920, отметить или указать требуемую/ Creepage distance См/кВ |  |  | 2,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 8 | Климатическое исполнение/Climat |  |  | -55ºС÷+40 ºС |  |  |  |
| 9 | Требования к заземлителю по способности к разрушению льда/Ice breaking possibility |  |  | 20 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 мм |  |  |  |
| 10 | Соотношение приводов/ Drives | Привод на полюс/1-pole |  |  |  |  |  |
|  |  | Привод на группу (для 3 пол.гр.)/3-Pole |  |  |  |  |  |
| 11 | Привод заземлителя/ Drive for ES |  | Электродвигательный/Motor |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручной привод /Manual |  |  |  |  |
| 12 | Напряжение питания электродвигателя, В/ Supply voltage for motordrive, V |  | Переменное 380 В/AC 380V |  |  |  |  |
|  |  |  | Переменное 220 В/AC 220V |  |  |  |  |
|  |  |  | Постоянное 220 В/DC 220V |  |  |  |  |
| 13 | Напряжение цепей обогрева, В/ Voltage for heating circuits, V |  | Переменное 220 В/AC 220V |  |  |  |  |
| 14 | Напряжение цепей управления, В/ Voltage for control circuits, V |  | Постоянное 220 В/DC 220V |  |  |  |  |
|  |  |  | Постоянное 110 В/DC 110V |  |  |  |  |
|  |  |  | Переменное 220 В/AC 220V |  |  |  |  |
| 15 | Напряжение цепей блокировки, В/ Voltage for interlocking circuits, V |  | Постоянное 220 В/DC 220V |  |  |  |  |
|  |  |  | Постоянное 110 В/DC 110V |  |  |  |  |
|  |  |  | Переменное 220 В/AC 220V |  |  |  |  |
| 16 | Количество единиц/ Quantity |  |  |  |  |  |  |

*- требуемые значения необходимо отметить или указать

Заказчик _______________________    ________________________________________

Customer                 (подпись (signature))		         (Ф.И.О. (N.V.V), должность (established post), дата (data))